## ORÇAMENTO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
ORÇAMENTO ANALÍTICO - PREVISÃO DE GASTO ANUAL COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA
2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS | [5 empty] | FONTE | VERSÃO |  | BDI | 25%
[6 empty] | ORSE | 2023/08 |  | SERVIÇOS
[6 empty] | SINAPI | 2023/08 | DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PERCENTUAL TOTAL %
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 103191.72 | 14.51%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 114.26 | 28.57 | 142.83 | 45705.6 | 6.425%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 3832.41 | 958.1 | 4790.51 | 57486.12 | 8.081%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 83479.28 | 11.73%
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2 022 | mês | 12 | 800 | 200 | 1000 | 12000 | 1.687%
2.2 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 12 | 957.15 | 239.29 | 1196.44 | 14357.28 | 2.018%
2.3 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/202 2 | mês | 12 | 1600 | 400 | 2000 | 24000 | 3.374%
2.4 | 4659 | ORSE | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/202 2 | mês | 12 | 1800 | 450 | 2250 | 27000 | 3.795%
2.5 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 20 | 244.88 | 61.22 | 306.1 | 6122 | 0.8606%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 6519.38 | 0.9164%
3.1 | CREA-AL | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA/AL | und | 2 | 254.59 | 63.65 | 318.24 | 636.48 | 0.08947%
3.2 | 5158 | ORSE | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m | 100 | 4.67 | 1.17 | 5.84 | 584 | 0.08209%
3.3 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 30 | 68.58 | 17.15 | 85.73 | 2571.9 | 0.3615%
3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 300 | 7.27 | 1.82 | 9.09 | 2727 | 0.3833%
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 16266.85 | 2.287%
4.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200 | 2.59 | 0.65 | 3.24 | 648 | 0.09109%
4.2 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 30 | 88.29 | 22.07 | 110.36 | 3310.8 | 0.4654%
4.3 | 3240 | ORSE | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m2 | 20 | 18.71 | 4.68 | 23.39 | 467.8 | 0.06576%
4.4 | 35 | ORSE | Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso | m2 | 100 | 4.96 | 1.24 | 6.2 | 620 | 0.08715%
4.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 50 | 3.27 | 0.82 | 4.09 | 204.5 | 0.02875%
4.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 100 | 2.5 | 0.63 | 3.13 | 313 | 0.044%
4.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 9.89 | 2.47 | 12.36 | 247.2 | 0.03475%
4.8 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 7.21 | 1.8 | 9.01 | 180.2 | 0.02533%
4.9 | 7991 | ORSE | Demolição de rufo de concreto | m | 20 | 4.14 | 1.04 | 5.18 | 103.6 | 0.01456%
4.10 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m3 | 5 | 243.16 | 60.79 | 303.95 | 1519.75 | 0.2136%
4.11 | 12202 | ORSE | Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar | m | 5 | 4.14 | 1.04 | 5.18 | 25.9 | 0.003641%
4.12 | 5055 | ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m2 | 400 | 14.21 | 3.55 | 17.76 | 7104 | 0.9986%
4.13 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 40 | 8.33 | 2.08 | 10.41 | 416.4 | 0.05853%
4.14 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 50 | 6.46 | 1.62 | 8.08 | 404 | 0.05679%
4.15 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 30 | 18.71 | 4.68 | 23.39 | 701.7 | 0.09864%
5 | INFRAESTRUTURA-REPAROS E ADAPTAÇÕES | [7 empty] | 3248.09 | 0.4566%
5.1 | 4114 | ORSE | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022 | m | 20 | 14.66 | 3.67 | 18.33 | 366.6 | 0.05153%
5.2 | 4780 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m2 | 1.5 | 84.84 | 21.21 | 106.05 | 159.08 | 0.02236%
5.3 | 9360 | ORSE | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m2 | 1.5 | 38.35 | 9.59 | 47.94 | 71.91 | 0.01011%
5.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 12.45 | 3.11 | 15.56 | 466.8 | 0.06562%
5.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 13.69 | 3.42 | 17.11 | 513.3 | 0.07216%
5.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 14.38 | 3.6 | 17.98 | 539.4 | 0.07582%
5.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2 | 452.4 | 113.1 | 565.5 | 1131 | 0.159%
6 | COBERTURA | [7 empty] | 20497.7 | 2.881%
6.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 200 | 70.04 | 17.51 | 87.55 | 17510 | 2.461%
6.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10 | 118.92 | 29.73 | 148.65 | 1486.5 | 0.209%
6.3 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 21.09 | 5.27 | 26.36 | 527.2 | 0.07411%
6.4 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20 | 38.96 | 9.74 | 48.7 | 974 | 0.1369%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [7 empty] | 19846.45 | 2.79%
7.1 | 2335 | ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | m2 | 50 | 52.27 | 13.07 | 65.34 | 3267 | 0.4592%
7.2 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | unid | 5 | 201.88 | 50.47 | 252.35 | 1261.75 | 0.1774%
7.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 50 | 131.4 | 32.85 | 164.25 | 8212.5 | 1.154%
7.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 20 | 51.91 | 12.98 | 64.89 | 1297.8 | 0.1824%
7.5 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 50 | 28.61 | 7.15 | 35.76 | 1788 | 0.2513%
7.6 | 10026 | ORSE | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar | m2 | 60 | 53.59 | 13.4 | 66.99 | 4019.4 | 0.565%
8 | PAREDES | [7 empty] | 7370.7 | 1.036%
8.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 100 | 5.44 | 1.36 | 6.8 | 680 | 0.09559%
8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 100 | 32.41 | 8.1 | 40.51 | 4051 | 0.5695%
8.3 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 30 | 70.39 | 17.6 | 87.99 | 2639.7 | 0.3711%
9 | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 83650.5 | 11.76%
9.1 | 13128 | ORSE | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e apl icação | m2 | 300 | 100 | 25 | 125 | 37500 | 5.271%
9.2 | 180 | ORSE | Assentamento de divisórias | m2 | 300 | 103.82 | 25.96 | 129.78 | 38934 | 5.473%
9.3 | 4066 | ORSE | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 10 | 313.68 | 78.42 | 392.1 | 3921 | 0.5512%
9.4 | 9253 | ORSE | Assentamento de porta para divisória | Un | 10 | 13.68 | 3.42 | 17.1 | 171 | 0.02404%
9.5 | 178 | ORSE | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fech adura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou simi lar | cj | 10 | 249.96 | 62.49 | 312.45 | 3124.5 | 0.4392%
10 | FORROS | [7 empty] | 1475 | 0.2073%
10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 5 | 84.48 | 21.12 | 105.6 | 528 | 0.07422%
10.2 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 5 | 37.69 | 9.42 | 47.11 | 235.55 | 0.03311%
10.3 | 9083 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado | m2 | 5 | 90 | 22.5 | 112.5 | 562.5 | 0.07907%
10.4 | 9637 | ORSE | Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada | m | 5 | 23.83 | 5.96 | 29.79 | 148.95 | 0.02094%
11 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | [7 empty] | 34601.6 | 4.864%
11.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5 | 84.03 | 21.01 | 105.04 | 525.2 | 0.07383%
11.2 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 5 | 63 | 15.75 | 78.75 | 393.75 | 0.05535%
11.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5 | 330.66 | 82.67 | 413.33 | 2066.65 | 0.2905%
11.4 | 5022 | ORSE | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 100 | 10 | 2.5 | 12.5 | 1250 | 0.1757%
11.5 | 7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimens ões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5 | 676.11 | 169.03 | 845.14 | 4225.7 | 0.594%
11.5 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base | m2 | 10 | 120.82 | 30.21 | 151.03 | 1510.3 | 0.2123%
11.6 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 100 | 197.04 | 49.26 | 246.3 | 24630 | 3.462%
12 | PINTURA | [7 empty] | 52154.8 | 7.331%
12.1 | PINTURA INTERNA | [7 empty] | 34024.5 | 4.783%
12.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2000 | 10.7 | 2.68 | 13.38 | 26760 | 3.762%
12.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 250 | 13.29 | 3.32 | 16.61 | 4152.5 | 0.5837%
12.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 200 | 12.45 | 3.11 | 15.56 | 3112 | 0.4375%
12.2 | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 14703 | 2.067%
12.2.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 200 | 10.7 | 2.68 | 13.38 | 2676 | 0.3762%
12.2.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 10 | 15.89 | 3.97 | 19.86 | 198.6 | 0.02792%
12.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 10 | 2.99 | 0.75 | 3.74 | 37.4 | 0.005257%
12.2.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 50 | 16.91 | 4.23 | 21.14 | 1057 | 0.1486%
12.2.5 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicaç ão de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de p edrestres, etc.) | m2 | 20 | 11.64 | 2.91 | 14.55 | 291 | 0.04091%
12.2.6 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 100 | 41.62 | 10.41 | 52.03 | 5203 | 0.7314%
12.2.7 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 100 | 41.92 | 10.48 | 52.4 | 5240 | 0.7366%
12.3 | PORTAS E JANELAS | [7 empty] | 3427.3 | 0.4818%
12.3.1 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 100 | 23.41 | 5.85 | 29.26 | 2926 | 0.4113%
12.3.2 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30 | 13.37 | 3.34 | 16.71 | 501.3 | 0.07047%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [7 empty] | 2844.6 | 0.3999%
13.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 10 | 3.62 | 0.91 | 4.53 | 45.3 | 0.006368%
13.2 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 16.61 | 4.15 | 20.76 | 207.6 | 0.02918%
13.3 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 10 | 61.45 | 15.36 | 76.81 | 768.1 | 0.108%
13.4 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 10 | 54.57 | 13.64 | 68.21 | 682.1 | 0.09588%
13.5 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", apli cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 30 | 30.44 | 7.61 | 38.05 | 1141.5 | 0.1605%
14 | PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [7 empty] | 27602.27 | 3.88%
14.1 | PORTAS | [7 empty] | 18086.28 | 2.542%
14.1.1 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 143.34 | 35.84 | 179.18 | 895.9 | 0.1259%
14.1.2 | 3540 | ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferr agens | un | 5 | 1530.57 | 382.64 | 1913.21 | 9566.05 | 1.345%
14.1.3 | 1778 | ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | un | 5 | 231.89 | 57.97 | 289.86 | 1449.3 | 0.2037%
14.1.4 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 785.84 | 196.46 | 982.3 | 4911.5 | 0.6904%
14.1.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.2 | 842.35 | 210.59 | 1052.94 | 1263.53 | 0.1776%
14.2 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 7233.15 | 1.017%
14.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5 | 379.79 | 94.95 | 474.74 | 2373.7 | 0.3337%
14.2.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5 | 634.89 | 158.72 | 793.61 | 3968.05 | 0.5578%
14.2.4 | 1991 | ORSE | Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 5 | 142.62 | 35.66 | 178.28 | 891.4 | 0.1253%
14.3 | VIDROS | [7 empty] | 1700.65 | 0.2391%
14.3.1 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 5 | 272.1 | 68.03 | 340.13 | 1700.65 | 0.2391%
14.4 | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS | [7 empty] | 582.19 | 0.08184%
14.4.1 | 4365 | ORSE | Restauro - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola | m2 | 2.4 | 194.06 | 48.52 | 242.58 | 582.19 | 0.08184%
15 | SERRALHERIA | [7 empty] | 12887.3 | 1.812%
15.1 | 284 | ORSE | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m m - Rev. 01 | m2 | 30 | 86.99 | 21.75 | 108.74 | 3262.2 | 0.4586%
15.2 | 11985 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiore s alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 | m | 5 | 181.02 | 45.26 | 226.28 | 1131.4 | 0.159%
15.3 | 12127 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d =1 1/4", Jackwal ou similar | un | 10 | 486.46 | 121.62 | 608.08 | 6080.8 | 0.8548%
15.4 | 13114 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 10 | 193.03 | 48.26 | 241.29 | 2412.9 | 0.3392%
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 6377.09 | 0.8964%
16.1 | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 2643.65 | 0.3716%
16.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 88.92 | 22.23 | 111.15 | 111.15 | 0.01562%
16.1.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5 | 130.15 | 32.54 | 162.69 | 813.45 | 0.1143%
16.1.3 | 96651 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 7.77 | 1.94 | 9.71 | 97.1 | 0.01365%
16.1.4 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 12.82 | 3.21 | 16.03 | 240.45 | 0.0338%
16.1.5 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 19.16 | 4.79 | 23.95 | 359.25 | 0.0505%
16.1.6 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 11.5 | 2.88 | 14.38 | 215.7 | 0.03032%
16.1.7 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 18.61 | 4.65 | 23.26 | 348.9 | 0.04905%
16.1.8 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 15 | 24.41 | 6.1 | 30.51 | 457.65 | 0.06433%
16.2 | ESGOTO | [7 empty] | 308.52 | 0.04337%
16.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 39.85 | 9.96 | 49.81 | 99.62 | 0.014%
16.2.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 33.42 | 8.36 | 41.78 | 208.9 | 0.02937%
16.3 | ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 3424.92 | 0.4814%
16.3.1 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 615.62 | 153.91 | 769.53 | 1539.06 | 0.2163%
16.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1 | 65.31 | 16.33 | 81.64 | 81.64 | 0.01148%
16.3.3 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 57.29 | 14.32 | 71.61 | 143.22 | 0.02013%
16.3.4 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 41.5 | 10.38 | 51.88 | 207.52 | 0.02917%
16.3.5 | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 34.07 | 8.52 | 42.59 | 85.18 | 0.01197%
16.3.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30 | 31.7 | 7.93 | 39.63 | 1188.9 | 0.1671%
16.3.7 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 30 | 4.78 | 1.2 | 5.98 | 179.4 | 0.02522%
17 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6057.2 | 0.8515%
17.1 | 10345 | ORSE | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", r egistro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 2 | 633.79 | 158.45 | 792.24 | 1584.48 | 0.2227%
17.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 742.6 | 185.65 | 928.25 | 1856.5 | 0.261%
17.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 468.26 | 117.07 | 585.33 | 1170.66 | 0.1646%
17.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 218.4 | 54.6 | 273 | 546 | 0.07675%
17.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 359.82 | 89.96 | 449.78 | 899.56 | 0.1265%
18 | RESERVATÓRIO | [7 empty] | 2575.5 | 0.362%
18.1 | 10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | m3 | 50 | 12.5 | 3.13 | 15.63 | 781.5 | 0.1099%
18.2 | 5004 | ORSE | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subs olos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 30 | 47.84 | 11.96 | 59.8 | 1794 | 0.2522%
19 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [7 empty] | 8157.4 | 1.147%
19.1 | EXTINTORES | [7 empty] | 6894.6 | 0.9692%
19.1.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 799.84 | 199.96 | 999.8 | 4999 | 0.7027%
19.1.2 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 7 | 216.64 | 54.16 | 270.8 | 1895.6 | 0.2665%
19.2 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 293.6 | 0.04127%
19.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 23.49 | 5.87 | 29.36 | 293.6 | 0.04127%
19.3 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 969.2 | 0.1362%
19.3.1 | 4275 | ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 3 | 49.2 | 12.3 | 61.5 | 184.5 | 0.02594%
19.3.2 | 10363 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 15 | 26.43 | 6.61 | 33.04 | 495.6 | 0.06967%
19.3.3 | 12138 | ORSE | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 10 | 23.13 | 5.78 | 28.91 | 289.1 | 0.04064%
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 204028.19 | 28.68%
20.1 | CABOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 45820 | 6.441%
20.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 2.76 | 0.69 | 3.45 | 1725 | 0.2425%
20.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 4.05 | 1.01 | 5.06 | 5060 | 0.7113%
20.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 6.31 | 1.58 | 7.89 | 7890 | 1.109%
20.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 8.85 | 2.21 | 11.06 | 5530 | 0.7774%
20.1.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 23.01 | 5.75 | 28.76 | 5752 | 0.8086%
20.1.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 27.03 | 6.76 | 33.79 | 6758 | 0.95%
20.1.7 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 37.5 | 9.38 | 46.88 | 9376 | 1.318%
20.1.8 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 100 | 13.33 | 3.33 | 16.66 | 1666 | 0.2342%
20.1.9 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 100 | 6.9 | 1.73 | 8.63 | 863 | 0.1213%
20.1.10 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 100 | 9.6 | 2.4 | 12 | 1200 | 0.1687%
20.2 | CAIXA DE PASSAGEM/CANALETAS PVC/SISTEMA X | [7 empty] | 33602.9 | 4.724%
20.2.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 9.23 | 2.31 | 11.54 | 230.8 | 0.03244%
20.2.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 14.6 | 3.65 | 18.25 | 365 | 0.05131%
20.2.3 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 11.34 | 2.84 | 14.18 | 283.6 | 0.03987%
20.2.4 | 11557 | ORSE | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | un | 10 | 33.58 | 8.4 | 41.98 | 419.8 | 0.05901%
20.2.5 | 768 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02 | m | 200 | 30.92 | 7.73 | 38.65 | 7730 | 1.087%
20.2.6 | 3307 | ORSE | Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, fixação late ral, p/canaleta 50x20mm, ref 303 42 Pial ou similar | un | 90 | 5.9 | 1.48 | 7.38 | 664.2 | 0.09337%
20.2.7 | 774 | ORSE | Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparen te | un | 40 | 28.15 | 7.04 | 35.19 | 1407.6 | 0.1979%
20.2.8 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X ". | un | 50 | 35.82 | 8.96 | 44.78 | 2239 | 0.3147%
20.2.9 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X " | un | 50 | 37.82 | 9.46 | 47.28 | 2364 | 0.3323%
20.2.10 | 767 | ORSE | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | m | 200 | 15.35 | 3.84 | 19.19 | 3838 | 0.5395%
20.2.11 | 795 | ORSE | Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente | un | 40 | 56.21 | 14.05 | 70.26 | 2810.4 | 0.3951%
20.2.12 | 766 | ORSE | Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x" | un | 30 | 49.8 | 12.45 | 62.25 | 1867.5 | 0.2625%
20.2.13 | 793 | ORSE | Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, p/fixação em canaleta 20x10mm, ref 891 47, Pial ou similar | un | 40 | 5.9 | 1.48 | 7.38 | 295.2 | 0.0415%
20.2.14 | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | un | 50 | 39.82 | 9.96 | 49.78 | 2489 | 0.3499%
20.2.15 | 7872 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 10 | 42.43 | 10.61 | 53.04 | 530.4 | 0.07456%
20.2.16 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 10 | 88 | 22 | 110 | 1100 | 0.1546%
20.2.17 | 707 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) | un | 10 | 223 | 55.75 | 278.75 | 2787.5 | 0.3918%
20.2.18 | 708 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizad a de sobrepor | un | 10 | 60.26 | 15.07 | 75.33 | 753.3 | 0.1059%
20.2.19 | 776 | ORSE | Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", apare nte | un | 40 | 28.55 | 7.14 | 35.69 | 1427.6 | 0.2007%
20.3 | ELETROCALHAS | [7 empty] | 13257.9 | 1.864%
20.3.1 | 748 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. v l 3.01 ge valemam ou similar) | un | 50 | 112.36 | 28.09 | 140.45 | 7022.5 | 0.9872%
20.3.2 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. v alemam ou similar) | un | 50 | 55.65 | 13.91 | 69.56 | 3478 | 0.4889%
20.3.3 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 20 | 35.02 | 8.76 | 43.78 | 875.6 | 0.1231%
20.3.4 | 749 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. v l 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 20 | 75.27 | 18.82 | 94.09 | 1881.8 | 0.2645%
20.4 | ELETRODUTOS | [7 empty] | 12978.5 | 1.824%
20.4.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instal ada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 100 | 21.76 | 5.44 | 27.2 | 2720 | 0.3824%
20.4.2 | 13378 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instal ada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 100 | 16.47 | 4.12 | 20.59 | 2059 | 0.2894%
20.4.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 17.51 | 4.38 | 21.89 | 1094.5 | 0.1539%
20.4.4 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 19.99 | 5 | 24.99 | 1249.5 | 0.1756%
20.4.5 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 13.94 | 3.49 | 17.43 | 1743 | 0.245%
20.4.6 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 10.18 | 2.55 | 12.73 | 1273 | 0.1789%
20.4.7 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 45.43 | 11.36 | 56.79 | 2839.5 | 0.3992%
20.5 | ACESSÓRIOS ELETRODUTOS | [7 empty] | 1363.4 | 0.1917%
20.5.1 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 10.72 | 2.68 | 13.4 | 402 | 0.05651%
20.5.2 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 13.21 | 3.3 | 16.51 | 495.3 | 0.06963%
20.5.3 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 18.41 | 4.6 | 23.01 | 230.1 | 0.03235%
20.5.4 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 18.88 | 4.72 | 23.6 | 236 | 0.03317%
20.6 | ACESSÓRIOS ELETROCALHAS | [7 empty] | 25087.5 | 3.527%
20.6.1 | 11297 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 75 mm | un | 50 | 12.87 | 3.22 | 16.09 | 804.5 | 0.1131%
20.6.2 | 11298 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 50 | 14.2 | 3.55 | 17.75 | 887.5 | 0.1248%
20.6.3 | 7879 | ORSE | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: M opa ou similar) | un | 50 | 13.35 | 3.34 | 16.69 | 834.5 | 0.1173%
20.6.4 | 8697 | ORSE | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mo pa ou similar) | un | 50 | 11.22 | 2.81 | 14.03 | 701.5 | 0.09861%
20.6.5 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 50 | 5.83 | 1.46 | 7.29 | 364.5 | 0.05124%
20.6.6 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 3 3 valemam ou similar) | un | 50 | 6.26 | 1.57 | 7.83 | 391.5 | 0.05503%
20.6.7 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 50 | 8.81 | 2.2 | 11.01 | 550.5 | 0.07738%
20.6.8 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 50 | 17.15 | 4.29 | 21.44 | 1072 | 0.1507%
20.6.9 | 7877 | ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 50 | 23.55 | 5.89 | 29.44 | 1472 | 0.2069%
20.6.10 | 8443 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: m opa ou similar) | un | 50 | 22.15 | 5.54 | 27.69 | 1384.5 | 0.1946%
20.6.11 | 11287 | ORSE | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mo pa ou similar) | un | 50 | 21.61 | 5.4 | 27.01 | 1350.5 | 0.1898%
20.6.12 | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar ) | un | 50 | 36.9 | 9.23 | 46.13 | 2306.5 | 0.3242%
20.6.13 | 4532 | ORSE | Curva de inversão 100x50 mm | un | 50 | 46 | 11.5 | 57.5 | 2875 | 0.4041%
20.6.14 | 11522 | ORSE | Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar ) | un | 50 | 37.73 | 9.43 | 47.16 | 2358 | 0.3315%
20.6.15 | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 50 | 38.4 | 9.6 | 48 | 2400 | 0.3374%
20.6.16 | 9426 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 50 | 38.4 | 9.6 | 48 | 2400 | 0.3374%
20.6.17 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar) | un | 50 | 46.95 | 11.74 | 58.69 | 2934.5 | 0.4125%
20.7 | INTERRUPTORES | [7 empty] | 2576.7 | 0.3622%
20.7.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 26.91 | 6.73 | 33.64 | 672.8 | 0.09458%
20.7.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 41.22 | 10.31 | 51.53 | 515.3 | 0.07244%
20.7.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 55.54 | 13.89 | 69.43 | 1388.6 | 0.1952%
20.8 | CONDULETES DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 7906.6 | 1.111%
20.8.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 24.96 | 6.24 | 31.2 | 624 | 0.08772%
20.8.2 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 24.64 | 6.16 | 30.8 | 616 | 0.08659%
20.8.3 | 390 | ORSE | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 20 | 24.48 | 6.12 | 30.6 | 612 | 0.08603%
20.8.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 20.69 | 5.17 | 25.86 | 517.2 | 0.0727%
20.8.5 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 33.96 | 8.49 | 42.45 | 849 | 0.1193%
20.8.6 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 28.13 | 7.03 | 35.16 | 703.2 | 0.09885%
20.8.7 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 34.06 | 8.52 | 42.58 | 851.6 | 0.1197%
20.8.8 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 40.03 | 10.01 | 50.04 | 1000.8 | 0.1407%
20.8.9 | 381 | ORSE | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 20 | 31.91 | 7.98 | 39.89 | 797.8 | 0.1121%
20.8.10 | 389 | ORSE | Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" | un | 20 | 24.48 | 6.12 | 30.6 | 612 | 0.08603%
20.8.11 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 28.92 | 7.23 | 36.15 | 723 | 0.1016%
20.9 | TOMADAS | [7 empty] | 5145.6 | 0.7233%
20.9.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 28.32 | 7.08 | 35.4 | 1416 | 0.199%
20.9.2 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 44.01 | 11 | 55.01 | 2200.4 | 0.3093%
20.9.3 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 30.58 | 7.65 | 38.23 | 1529.2 | 0.215%
20.10 | DISJUNTORES/QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 21013.49 | 2.954%
20.10.1 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 74.62 | 18.66 | 93.28 | 1865.6 | 0.2623%
20.10.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 77.29 | 19.32 | 96.61 | 1932.2 | 0.2716%
20.10.3 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 85.53 | 21.38 | 106.91 | 427.64 | 0.06011%
20.10.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 15.77 | 3.94 | 19.71 | 394.2 | 0.05541%
20.10.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 15.77 | 3.94 | 19.71 | 394.2 | 0.05541%
20.10.6 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 17.1 | 4.28 | 21.38 | 427.6 | 0.06011%
20.10.7 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 93.76 | 23.44 | 117.2 | 1172 | 0.1647%
20.10.8 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 103.74 | 25.94 | 129.68 | 1296.8 | 0.1823%
20.10.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 10 | 111.64 | 27.91 | 139.55 | 1395.5 | 0.1962%
20.10.10 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 5 | 682.39 | 170.6 | 852.99 | 4264.95 | 0.5995%
20.10.11 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 1190.85 | 297.71 | 1488.56 | 7442.8 | 1.046%
20.11 | LUMINARIAS | [7 empty] | 35275.6 | 4.959%
20.11.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 39.05 | 9.76 | 48.81 | 976.2 | 0.1372%
20.11.2 | 7329 | ORSE | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TC S020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 10 | 327.98 | 82 | 409.98 | 4099.8 | 0.5763%
20.11.3 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 10 | 224.61 | 56.15 | 280.76 | 2807.6 | 0.3947%
20.11.4 | 7329 | ORSE | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TC S020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | unid | 10 | 327.98 | 82 | 409.98 | 4099.8 | 0.5763%
20.11.5 | 7331 | ORSE | Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TB S020D23200, da Philips, completa | un | 10 | 295.93 | 73.98 | 369.91 | 3699.1 | 0.52%
20.11.6 | 7333 | ORSE | Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TB S020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 10 | 304.39 | 76.1 | 380.49 | 3804.9 | 0.5349%
20.11.7 | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 100 | 61.1 | 15.28 | 76.38 | 7638 | 1.074%
20.11.8 | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 100 | 53.05 | 13.26 | 66.31 | 6631 | 0.9321%
20.11.9 | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 20 | 60.77 | 15.19 | 75.96 | 1519.2 | 0.2136%
21 | LIMPEZA GERAL | [7 empty] | 8550 | 1.202%
21.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m2 | 3000 | 2.28 | 0.57 | 2.85 | 8550 | 1.202%
[6 empty] | Valor Orçamento sem BDI (A): |  |  | 569105.3 | 80%
[6 empty] | Valor do BDI (B): |  |  | 142276.32 | 20%
[6 empty] | Valor Total (A + B): |  |  | 711381.62 | 100%
Note on A116: Esdras Márcio Araújo Lima: Adicinado item correspondente. Pois o Código: 72117 foi excluído) VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
Note on A182: Esdras Márcio Araújo Lima: serviço repetido com 20.2.13. Somou-se 40 do item repetido

## SINTÉTICO (hidden)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
ORÇAMENTO SINTÉTICO |  |  |  |  | 2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS |  | FONTE | VERSÃO |  | BDI | 25%
|  | ORSE | 2023/08 |  | SERVIÇOS
|  | SINAPI | 2023/08 | DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  | TOTAL | %
1
2
3
4
5
6
7
8 | PAREDES |  |  |  | 7370.7 | 1.036%
9 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 83650.5 | 11.76%
10 | FORROS |  |  |  | 1475 | 0.2073%
11 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS |  |  |  | 34601.6 | 4.864%
12 | PINTURA |  |  |  | 52154.8 | 7.331%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  | 2844.6 | 0.3999%
14 | PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  | 27602.27 | 3.88%
VALOR TOTAL: |  |  |  |  | 209699.47 | 29.48%

## CRONOGRAMA (hidden)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | 2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS |  | FONTE | VERSÃO |  | BDI SERVIÇOS: | 25%
|  | ORSE | 2023/08
|  | SINAPI | 2023/08 | DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | TOTAL
|  |  | (%) | Valor | (%) | Valor
Total Simples |  |  |  | 0 |  | 0
Total Acumulado |  |  |  | 0 |  | 0

## CURVA ABC (hidden)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
CURVA ABC | [8 empty] | 2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS | [5 empty] | FONTE | VERSÃO |  | BDI SERVIÇOS: | 25% | CLASSE | CORTE
[11 empty] | A | 80%
[6 empty] | ORSE | 2023/08 |  |  |  | B | 95%
[6 empty] | SINAPI | 2023/08 | DESONERADA |  |  | C | 100%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | %
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI |  | Individual | Acumulada | Classificação
13.1 | COT - 6 | COTAÇÃO | Totem JFAL - União dos Palmares | Und | 1 | 30946.025 | 7804.59 | 38750.62 | 38750.62 | 13198% | 13198% | C
5.11 | CPU - 16 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e instalação de Lâmpada tubular LED T5 | Und | 411 | 71.9845 | 18.15 | 90.13 | 37043.43 | 12617% | 25815% | C
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 114.26 | 28.82 | 143.08 | 17169.6 | 5848% | 31663% | C
12.4 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 416.18 | 28.59 | 7.21 | 35.8 | 14899.24 | 5075% | 36738% | C

## COMPOSIÇÕES (hidden)
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS |  |  |  | 2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
| FONTE | VERSÃO |  | B.D.I. sobre serviços: | 25%
| ORSE | 2023/08
| SINAPI | 2023/08 | DESONERADA
| CPU - 1 | Porta em alumínio na cor preta, com ferrolho e moldura em alumínio |  |  |  | m² | 0
| Código | Fonte | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SERVIÇOS | 88309 | SINAPI |  |  | 1
SERVIÇOS | 88316 | SINAPI |  |  | 2
SERVIÇOS | 88262 | SINAPI |  |  | 1
[6 empty] | Total | 0
| Código | Fonte | MATERIAL/EQUIPAMENTOS | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
INSUMOS | 12807 | ORSE |  |  | 1
INSUMOS | 370 | SINAPI |  |  | 0.00324
INSUMOS | 1379 | SINAPI |  |  | 1.3566
INSUMOS | 956 | ORSE |  |  | 1
INSUMOS | 142 | SINAPI |  |  | 0.6
INSUMOS | 7568 | SINAPI |  |  | 4
INSUMOS | 36888 | SINAPI |  |  | 4
| *Fonte: 1195/ORSE |  |  |  |  | Total: | 0
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 0

## COTAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
COTAÇÃO | 2024-01-29
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
Os valores de anuidades, taxas de ART e serviços no exercício 2023 constam abaixo, reajustadas conforme as decisões plenárias do Confea n.º PL-1457/2022 e n.º PL-1458/2022.

## DADOS QUANTITATIVOS (hidden)
Note on C23: Samuel de Jesus Lins Machado Neto: conferir
Note on A42: Esdras Márcio Araújo Lima: Após compactação atribuiu-se o solo ceder 10% da altura do solo escavado
Note on D45: Samuel de Jesus Lins Machado Neto: área do granilite